{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Sheet2"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":11,"rows_kept":11,"merged":[[1,1,1,10],[10,0,11,10]]}
[]
[null,"霍邱县主城区中央景观带（EPC）项目电缆采购清单"]
["序号","材料子类","品种名称","单位","数量","规格型号","品牌","单价（元）","合价（元）","使用部位","备注"]
[1,"电缆","YJV22","米",300,"4*25",{"$nulls":3},"D3区景观配电箱","国标"]
[2,"电缆","YJV22","米",300,"4*16",{"$nulls":3},"D区管理用房","国标"]
[3,"电缆","YJV22","米",470,"4*50+1*25",{"$nulls":3},"彩虹桥电源","国标"]
[4,"电缆","VV","米",5000,"4*25+1*16",{"$nulls":3}," 市政路 C区以北转盘以南","国标"]
[5,"电缆","YJV","米",1000,"2*4",{"$nulls":3},"D3区","国标"]
[6,"电缆","YJV","米",1500,"2*10",{"$nulls":3},"D3区","国标"]
[null,"合计"]
["付款方式：1）合同签订后 5 日内，支付合同价款的 20 %作为预付款；\n2) 货到现场，经验收合格30个工作日内支付至已供货物价款的 100 %。\n\n"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}