{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["采购清单"],"not_rendered":{"external_links":12,"defined_names":184},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"采购清单","index":0,"n_rows":28,"n_cols":13,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,12],[1,10,1,12],[2,0,2,12],[3,0,3,12],[4,2,4,3],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[13,2,13,3],[14,1,14,5],[14,6,14,12],[15,0,18,0],[15,1,15,2],[15,3,15,12],[16,1,16,2],[16,3,16,12],[17,1,17,2],[17,3,17,12],[18,1,18,2],[18,3,18,12],[19,0,24,6],[19,7,24,12],[25,1,25,12],[26,1,26,12],[27,1,27,12]]}
["环湖大道景观提升项目电缆采购清单"]
[{"$nulls":10},"表格编码：  "]
["项目名称：环湖大道景观提升工程（罗曼园至上相湾段）总承包（EPC）项目            项目编号：2019004"]
["供方： （公司名称）                     联系人：                   联系方式：                      报价日期："]
["序号","品种名称","规格型号",null,"质量等级","品牌","单位","数量","含税单价（元）","合价（元）","货源地","税率","备注"]
[1,"电力电缆","YJV-1KV-4*95+1*50",null," 国标包检测",null,"米",700,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[2,"电力电缆","YJV-0.6/1KV-4*35+1*16",null," 国标包检测",null,"米",460,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[3,"电力电缆","YJV-0.6/1KV-4*16+1*10",null," 国标包检测",null,"米",8000,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[4,"电力电缆","YJV-0.6/1KV-3*16",null," 国标包检测",null,"米",630,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[5,"电力电缆","YJV-0.6/1KV-4*10+1*6",null," 国标包检测",null,"米",4391,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[6,"电力电缆","YJV-0.6/1KV-3*10",null," 国标包检测",null,"米",4200,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[7,"电力电缆","YJV-0.6/1KV-3*10+1*6",null," 国标包检测",null,"米",180,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[8,"电力电缆","YJV-0.6/1KV-3*6",null," 国标包检测",null,"米",5000,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[9,"电力电缆","RVV-2*4",null," 国标包检测",null,"米",700,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
["总计","小写：",{"$nulls":4},"大写："]
["备注","1、付款方式",null,"A）合同签订后 5 日内，支付合同价款的 20 %作为预付款；\nB) 货到现场，经验收合格30个工作日内支付至已供货物价款的 100 %。"]
[null,"2、交货地点",null,"江苏省宿迁市宿豫区环湖大道大千项目部"]
[null,"3、供方承诺",null,"以上报价真实有效，实际到货以项目现场验收为准"]
[null,"4、其他"]
["供方签字：",{"$nulls":6},"供方盖章："]
[]
[]
[]
[]
[]
["备注：","1、此表为非苗采购比价单附件，比价单上传需附供方签字盖章报价单（无效报价单不计入有效询价单位）；"]
[null,"2、报价需附相应材料小样（无法提供小样附实景参数照片）。如遇报价照片与实际到货照片不符，需方有权退货并追究其责任。"]
[null,"3、材料价为到项目工地全费用价，工地全费用价含材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费（验收前）、供应商利润、增值税发票等。"]