{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["汇总表","一标","二标 "],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"汇总表","index":0,"n_rows":13,"n_cols":5,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[8,2,8,6],[10,2,10,6],[12,2,12,4]]}
["工程量清单"]
["工程名称：贵州省都匀市第四届中国绿化博览会博览园项目星级厕所劳务工程"]
["序号","标段","施工范围","报价金额（元）","备注"]
[1,"一标段","9#、10#、11#"]
[2,"二标段","1#、5#、7#"]
[null,"合计："]
[]
[]
[null,null,"报 价 单 位（公章）：                     "]
[]
[null,null,"法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                                           "]
[]
[null,null,"日期：        年     月     日"]

{"sheet":"一标","index":1,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[29,1,29,7],[30,1,30,7],[31,1,31,7],[32,1,32,5],[34,3,34,7],[36,3,36,7],[38,3,38,5]]}
["工程量清单"]
["工程名称：贵州省都匀市第四届中国绿化博览会博览园项目9#、10#、11#星级厕所劳务工程"]
["序号","项目名称","工程内容","单位","数量","综合单价（元）","合价（元）","备注"]
["一","基础、结构"]
[1,"场地平整","场地平整、压实、清杂。","m2",{"$f":"(20*10)*2.8","v":{"v":560,"d":"560.00"}}]
[2,"挖基础","人机配合挖沟槽土方、修整坑底、边坡等。","m3",{"$f":"(295*0.3)*2.8","v":{"v":247.8,"d":"247.80"}}]
[3,"独立基商品砼垫层","商品砼场内运输、振捣、浇筑等，包含混凝土震动器、混凝土振捣收光找平养护，含模板、支撑材料费及安装、拆卸、周转。                       ","m3",{"$f":"(2*2*0.1*14)*2.8","v":15.68},null,null,"混凝土甲供"]
[4,"主体结构","梁、柱、板、屋面等商品混凝土浇筑，包含场内运输、振捣、浇筑等，包含混凝土震动器、混凝土振捣收光找平养护。","m3",{"$f":"(7.6+40+69.7)*2.8","v":328.44},null,null,"混凝土甲供"]
[5,"结构木模板","含模板、木方、对拉螺栓、加固钢管、三星卡等材料费及安装、拆卸、周转。","㎡",{"$f":"(386.3+255)*2.8","v":1795.64},null,null,"包工包料"]
[6,"结钢筋制作、安装（基础、梁、柱、板等）","包括钢筋场内运输、调直、折弯、制作、安装等，包含钢筋调直机、切断机等机械费用。","t",{"v":92.036,"d":"92.04"},null,null,"钢筋甲供"]
[7,"满堂脚手架","脚手架租赁、搭设、拆除等工作。","㎡",{"v":462,"d":"462.00"},null,null,"包工包料"]
[8,"外墙脚手架","脚手架租赁、搭设、拆除等工作，包含防护网及辅材。","㎡",{"v":1324.4,"d":"1324.40"},null,null,"包工包料"]
["二","地面"]
[1,"回填土","30m以内取土回填、分层夯实，30m以内取土。","m3",{"$f":"(160*1)*2.8","v":{"v":448,"d":"448.00"}}]
[2,"地面混凝土垫层","商品砼场内运输、振捣、浇筑等，包含混凝土震动器、混凝土振捣收光找平养护。","m3",{"$f":"(160*0.1)*2.8","v":{"v":44.8,"d":"44.80"}},null,null,"混凝土甲供"]
["三","二次结构"]
[1,"加气块砼砌块","200厚墙，砂浆调制，运砖，砌筑砖墙，内设2*Φ6@500拉结筋与柱相连","m3",{"v":219.8,"d":"219.80"},null,null,"材料甲供"]
[2,"水泥砖砌块","200厚墙，砂浆调制，运砖，砌筑砖墙，内设2*Φ6@500拉结筋与柱相连","m3",{"v":56,"d":"56.00"},null,null,"水泥砖甲供"]
[3,"外墙防潮层","砌体水泥砂浆防潮层","㎡",{"v":56,"d":"56.00"},null,null,"材料甲供"]
[4,"墙面水泥砂浆粉刷","基层清理，调运砂浆，墙面水泥砂浆粉刷，满铺玻纤布，墙与柱、梁连接处300mm钢丝网加强","m2",{"$f":"(78.5/0.2*2)*2.8","v":{"v":2198,"d":"2198.00"}},null,null,"材料甲供"]
[5,"内墙里架子","里架子租赁租赁、搭设、拆除等工作","m2",{"$f":"(78.5/0.2)*2.8","v":{"v":1099,"d":"1099.00"}},null,null,"包工包料"]
[6,"外墙散水","碎石垫层、模板、混凝土浇筑、磨光","m2",{"$f":"(60*0.6)*2.8","v":{"v":100.8,"d":"100.80"}},null,null,"包工包料"]
["四","屋面"]
[1,"轻质料找坡层","最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡","㎡",{"v":638.4,"d":"638.40"},null,null,"材料甲供"]
[2,"水泥砂浆找平层","20厚1:3水泥砂浆找平层","㎡",{"v":638.4,"d":"638.40"},null,null,"材料甲供"]
[3,"水泥砂浆保护层","20厚1:3水泥砂浆找平层","㎡",{"v":638.4,"d":"638.40"},null,null,"材料甲供"]
[null,"小计："]
[]
[]
[null,"1、基础标高、控制点参照标高由招标人提供，乙方在垫层施工中负责按甲方交底要求施工并控制各垫层标高，垫层标高控制在2cm以内，经验收标高未达到要求的，由投标人自行组织整改，并承担整改费用。"]
[null,"2、所有甲供材料均未明确场内运输距离的，均按80m以内考虑，除备注甲供材料，其他所有材料由乙方提供"]
[null,"3、全费用单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和完成该规定清单项目所需的措施费、规费和税金以及一定范围内的风险费用。分部分项分包工程项目的全部费用价格，应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容。全费用单价包含但不限于人工费（含人员加班费用）、甲供材下料、验收、保管、材料二次倒运费用、小型机具费用、耗材(切割片)费用、赶工措施费用、技术服务费（测量等）、通讯费、交通费、食宿费、劳保用品费、相关保险费用、企业管理费、利润、措施费、规费、税金及政策性文件规定费用等所有费用。"]
[null,"4、以上报价税金按9%报价，提供9%点税率的增值税专用发票。"]
[]
[{"$nulls":3},"报 价 单 位（公章）：                     "]
[]
[{"$nulls":3},"法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                                           "]
[]
[{"$nulls":3},"日期：        年     月     日"]

{"sheet":"二标 ","index":2,"n_rows":39,"n_cols":10,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[29,1,29,7],[30,1,30,7],[31,1,31,7],[32,1,32,5],[34,3,34,7],[36,3,36,7],[38,3,38,5]]}
["工程量清单"]
["工程名称：贵州省都匀市第四届中国绿化博览会博览园项目1#、5#、7#星级厕所劳务工程"]
["序号","项目名称","工程内容","单位","数量","综合单价（元）","合价（元）","备注"]
["一","基础、结构"]
[1,"场地平整","场地平整、压实、清杂。","m2",{"$f":"(20*10)*2.35","v":{"v":470,"d":"470.00"}}]
[2,"挖基础","人机配合挖沟槽土方、修整坑底、边坡等。","m3",{"$f":"(295*0.3)*2.35","v":{"v":207.975,"d":"207.98"}}]
[3,"独立基商品砼垫层","商品砼场内运输、振捣、浇筑等，包含混凝土震动器、混凝土振捣收光找平养护，含模板、支撑材料费及安装、拆卸、周转。                       ","m3",{"$f":"(2*2*0.1*14)*2.35","v":13.16},null,null,"混凝土甲供",null," "]
[4,"主体结构","基础、梁、柱、板、屋面等商品混凝土浇筑，包含场内运输、振捣、浇筑等，包含混凝土震动器、混凝土振捣收光找平养护。","m3",{"$f":"(7.6+40+69.7)*2.35","v":{"v":275.655,"d":"275.66"}},null,null,"混凝土甲供"]
[5,"结构木模板","含模板、木方、对拉螺栓、加固钢管、三星卡等材料费及安装、拆卸、周转。","㎡",{"$f":"(386.3+255)*2.35","v":{"v":1507.055,"d":"1507.06"}},null,null,"包工包料"]
[6,"结钢筋制作、安装（基础、梁、柱、板等）","包括钢筋场内运输、调直、折弯、制作、安装等，包含钢筋调直机、切断机等机械费用。","t",{"v":77.2445,"d":"77.24"},null,null,"钢筋甲供"]
[7,"满堂脚手架","脚手架租赁、搭设、拆除等工作。","㎡",387.75,null,null,"包工包料"]
[8,"外墙脚手架","脚手架租赁、搭设、拆除等工作，包含防护网及辅材。","㎡",1111.55,null,null,"包工包料"]
["二","地面"]
[1,"回填土","30m以内取土回填、分层夯实，30m以内取土。","m3",{"$f":"(160*1)*2.35","v":{"v":376,"d":"376.00"}}]
[2,"地面混凝土垫层","商品砼场内运输、振捣、浇筑等，包含混凝土震动器、混凝土振捣收光找平养护。","m3",{"$f":"(160*0.1)*2.35","v":{"v":37.6,"d":"37.60"}},null,null,"混凝土甲供"]
["三","二次结构"]
[1,"加气块砼砌块","200厚墙，砂浆调制，运砖，砌筑砖墙，内设2*Φ6@500拉结筋与柱相连","m3",{"v":184.475,"d":"184.48"},null,null,"材料甲供"]
[2,"水泥砖砌块","200厚墙，砂浆调制，运砖，砌筑砖墙，内设2*Φ6@500拉结筋与柱相连","m3",{"v":47,"d":"47.00"},null,null,"水泥砖甲供"]
[3,"外墙防潮层","砌体水泥砂浆防潮层","㎡",{"v":47,"d":"47.00"},null,null,"材料甲供"]
[4,"墙面水泥砂浆粉刷","基层清理，调运砂浆，墙面水泥砂浆粉刷，满铺玻纤布，墙与柱、梁连接处300mm钢丝网加强","m2",{"$f":"(78.5/0.2*2)*2.35","v":{"v":1844.75,"d":"1845"}},null,null,"材料甲供"]
[5,"内墙里架子","里架子租赁租赁、搭设、拆除等工作","m2",{"$f":"(78.5/0.2)*2.35","v":{"v":922.375,"d":"922"}},null,null,"包工包料"]
[6,"外墙散水","碎石垫层、模板、混凝土浇筑、磨光","m2",{"$f":"(60*0.6)*2.35","v":{"v":84.6,"d":"85"}},null,null,"包工包料"]
["四","屋面"]
[1,"轻质料找坡层","最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡","㎡",{"v":535.8,"d":"535.80"},null,null,"材料甲供"]
[2,"水泥砂浆找平层","20厚1:3水泥砂浆找平层","㎡",{"v":535.8,"d":"535.80"},null,null,"材料甲供"]
[3,"水泥砂浆保护层","20厚1:3水泥砂浆找平层","㎡",535.8,null,null,"材料甲供"]
[null,"小计："]
[]
[]
[null,"1、基础标高、控制点参照标高由招标人提供，乙方在垫层施工中负责按甲方交底要求施工并控制各垫层标高，垫层标高控制在2cm以内，经验收标高未达到要求的，由投标人自行组织整改，并承担整改费用。"]
[null,"2、所有甲供材料均未明确场内运输距离的，均按80m以内考虑，除备注甲供材料，其他所有材料由乙方提供"]
[null,"3、全费用单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和完成该规定清单项目所需的措施费、规费和税金以及一定范围内的风险费用。分部分项分包工程项目的全部费用价格，应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容。全费用单价包含但不限于人工费（含人员加班费用）、甲供材下料、验收、保管、材料二次倒运费用、小型机具费用、耗材(切割片)费用、赶工措施费用、技术服务费（测量等）、通讯费、交通费、食宿费、劳保用品费、相关保险费用、企业管理费、利润、措施费、规费、税金及政策性文件规定费用等所有费用。"]
[null,"4、以上报价税金按9%报价，提供9%点税率的增值税专用发票。"]
[]
[{"$nulls":3},"报 价 单 位（公章）：                     "]
[]
[{"$nulls":3},"法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                                           "]
[]
[{"$nulls":3},"日期：        年     月     日"]