{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["DQST-ZC-006"],"not_rendered":{"external_links":12,"defined_names":184},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"DQST-ZC-006","index":0,"n_rows":46,"n_cols":13,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,0,12],[1,10,1,12],[2,0,2,12],[3,0,3,12],[4,2,4,3],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[24,2,24,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[30,2,30,3],[31,2,31,3],[32,1,32,5],[32,6,32,12],[33,0,36,0],[33,1,33,2],[33,3,33,12],[34,1,34,2],[34,3,34,12],[35,1,35,2],[35,3,35,12],[36,1,36,2],[36,3,36,12],[37,0,42,6],[37,7,42,12],[43,1,43,12],[44,1,44,12],[45,1,45,12]]}
["第四届中国绿化博览园建设项目-DK 7K线管件采购清单"]
[{"$nulls":10},"表格编码：  "]
["项目名称：第四届中国绿化博览园建设项目                                                  项目编号：2019001"]
["供方： （公司名称）            联系人：               联系方式：                 报价日期："]
["序号","品种名称","类别",null,"质量等级","规格型号","单位","数量","含税单价（元）","合价（元）","货源地","税率","备注"]
[1,"PE给水管","管件",null,"国标全新料","De225,1.6MPa","米",1500,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"热熔连接"]
[2,"PE给水管","管件",null,"国标全新料","De225,1.6MPa","米",2200,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"热熔连接"]
[3,"PE三通","管件",null,"国标全新料","De225,1.6MPa","个",3,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"热熔直接"]
[4,"PE三通","管件",null,"国标全新料","225x90,1.6MPa","个",8,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"热熔直接"]
[5,"PE法兰","管件",null,"国标全新料","De90,1.6MPa","套",16,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"热熔直接"]
[6,"法兰片","管件",null,"国标全新料","De90法兰配套","片",16,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"配套螺丝"]
[7,"PE弯头","管件",null,"国标全新料","De90,1.6MPa","个",10,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"热熔直接"]
[8,"PE弯头","管件",null,"国标全新料","De225,1.6MPa","个",3,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"热熔直接"]
[9,"手动阀门","管件",null,"国标全新料","DN80，Z45X-10","个",8,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"法兰连接"]
[10,"手动阀门","管件",null,"国标全新料","DN80，Z45X-10","个",11,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"法兰连接"]
[11,"PE弯头","管件",null,"国标全新料","De225,1.6MPa","个",6,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"热熔直接"]
[12,"PE弯头","管件",null,"国标全新料","De90,1.6MPa","个",10,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"热熔直接"]
[13,"PE法兰","管件",null,"国标全新料","De90,1.6MPa","套",22,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"热熔直接"]
[14,"法兰片","管件",null,"国标全新料","De90法兰配套","片",22,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"配套螺丝"]
[15,"PE三通","管件",null,"国标全新料","225x90,1.6MPa","个",8,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"热熔直接"]
[16,"PE给水管","管件",null,"国标全新料","De90,1.6MPa","米",60,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"热熔连接"]
[17,"PE给水管","管件",null,"国标全新料","De90,1.6MPa","米",48,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"热熔连接"]
[18,"PE管堵","管件",null,"国标全新料","De90,1.6MPa","个",20,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"热熔直接"]
[19,"PE三通","管件",null,"国标全新料","225x75,1.6MPa","个",4,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"热熔直接"]
[20,"手动阀门","管件",null,"国标全新料","DN65，Z45X-10","个",4,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"法兰连接"]
[21,"PE弯头","管件",null,"国标全新料","De75,1.6MPa","个",6,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"热熔直接"]
[22,"PE法兰","管件",null,"国标全新料","De75,1.6MPa","套",8,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"热熔直接"]
[23,"法兰片","管件",null,"国标全新料","De75法兰配套","片",8,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"配套螺丝"]
[24,"手动排泥阀门","管件",null,"国标全新料","DN65，Z45X-10","个",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"法兰连接"]
[25,"排气阀","管件",null,"国标全新料","DN65","个",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"法兰连接"]
[26,"PE给水管","管件",null,"国标全新料","De75,1.6MPa","米",30,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"热熔连接"]
[]
["总计","小写：",{"$nulls":4},"大写："]
["备注","1、付款方式",null,"\nA)  货物运至指定地点，经验收合格后付至已供货物价款的 60 %；\nB) 供货全部结束半年后，无息支付至经验收合格货物价款的 85 %。\nC)  剩余货款的 15 %在需方验收合格之日起一年后一次性无息支付。"]
[null,"2、交货地点",null,"贵州省都匀市大龙大道第四届中国绿化博览园项目现场"]
[null,"3、供方承诺",null,"以上报价真实有效，实际到货以项目现场验收为准"]
[null,"4、其他\n",null,"支付方式：银行转帐、承兑汇票等，其中承兑汇票比例为50%。"]
["供方签字：：",{"$nulls":6},"供方盖章："]
[]
[]
[]
[]
[]
["备注：","1、此表为非苗采购比价单附件，比价单上传需附供方签字盖章报价单（无效报价单不计入有效询价单位）；"]
[null,"2、报价需附相应材料小样（无法提供小样附实景参数照片）。如遇报价照片与实际到货照片不符，需方有权退货并追究其责任。"]
[null,"3、材料价为到项目工地全费用价，工地全费用价含材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费（验收前）、供应商利润、增值税发票等。"]