{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["DQST-ZC-006"],"not_rendered":{"external_links":12,"defined_names":184},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"DQST-ZC-006","index":0,"n_rows":26,"n_cols":13,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,12],[1,10,1,12],[2,0,2,12],[3,0,3,12],[4,2,4,3],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,1,12,5],[12,6,12,12],[13,0,16,0],[13,1,13,2],[13,3,13,12],[14,1,14,2],[14,3,14,12],[15,1,15,2],[15,3,15,12],[16,1,16,2],[16,3,16,12],[17,0,22,6],[17,7,22,12],[23,1,23,12],[24,1,24,12],[25,1,25,12]]}
["第四届中国绿化博览园建设项目-马鞍山大道玻璃钢夹砂管采购清单"]
[{"$nulls":10},"表格编码：  "]
["项目名称：第四届中国绿化博览园建设项目                                                  项目编号：2019001"]
["供方： （公司名称）            联系人：               联系方式：                 报价日期："]
["序号","品种名称","类别",null,"等级要求","规格型号","单位","暂定数量","含税单价（元）","合价（元）","货源地","税率","备注"]
[1,"玻璃钢夹砂管","管件",null,"SN≥10kn/m2","DN600","米",500,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"常规12米/根；送货时按现场要求需配20%左右的6米/根"]
[2,"玻璃钢夹砂管","管件",null,"SN≥12.5kn/m2","DN600","米",300,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"常规12米/根；送货时按现场要求需配20%左右的6米/根"]
[3,"玻璃钢夹砂管","管件",null,"SN≥10kn/m2","DN400","米",3000,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"常规12米/根；送货时按现场要求需配20%左右的6米/根"]
[4,"玻璃钢夹砂管","管件",null,"SN≥12.5kn/m2","DN400","米",300,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"常规12米/根；送货时按现场要求需配20%左右的6米/根"]
[5,"无碱玻璃钢夹砂管","管件",null,"国标","DN200","米",10000,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"配套承插口密封件等   6米/根"]
[6,"HDPE七孔梅花管","管件",null,"国标","Ǿ110","米",10000,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"配套承插口密封件等   6米/根"]
[]
["总计","小写：",{"$nulls":4},"大写："]
["备注","1、付款方式",null,"\nA)  货物运至指定地点，经验收合格后付至已供货物价款的 60 %；\nB) 供货全部结束半年后，无息支付至经验收合格货物价款的 85 %。\nC)  剩余货款的 15 %在需方验收合格之日起一年后一次性无息支付。                                               付款前提条件：供方按质、按量、按期供货并持有需方开具的合格验收单，且提供等额增值税专用发票（税率13%）；       付款方式为电汇、转账、银行承兑等。（50%半年期银行承兑）"]
[null,"2、交货地点",null,"贵州省都匀市大龙大道第四届中国绿化博览园项目现场"]
[null,"3、供方承诺",null,"以上报价真实有效，实际到货以项目现场通知到货验收为准"]
[null,"4、其他\n",null,"支付方式：银行转帐、承兑汇票等，其中承兑汇票比例为50%。"]
["供方签字：：",{"$nulls":6},"供方盖章："]
[]
[]
[]
[]
[]
["备注：","1、此表为非苗采购比价单附件，比价单上传需附供方签字盖章报价单（无效报价单不计入有效询价单位）；"]
[null,"2、报价需附相应材料小样（无法提供小样附实景参数照片）。如遇报价照片与实际到货照片不符，需方有权退货并追究其责任。"]
[null,"3、材料价为到项目工地全费用价，工地全费用价含材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费（验收前）、供应商利润、增值税发票等。"]