{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["DQST-ZC-006"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":89},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"DQST-ZC-006","index":0,"n_rows":51,"n_cols":13,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,12],[1,9,1,12],[2,0,2,12],[3,0,3,12],[37,2,37,3],[37,5,37,12],[38,0,41,0],[38,1,38,3],[38,4,38,12],[39,1,39,3],[39,4,39,12],[40,1,40,3],[40,4,40,12],[41,1,41,3],[41,4,41,12],[42,0,47,5],[42,6,47,12],[48,2,48,12],[49,2,49,12],[50,2,50,12]]}
["贵州省都匀市第四届中国绿化博览会博览园建设项目PE管件等采购清单"]
[{"$nulls":9},"表格编码：  "]
["项目名称：贵州省都匀市第四届中国绿化博览会博览园建设项目PE管件等采购                                               项目编号：2019001"]
["供方： （公司名称）                                       联系人：                                   联系方式：                               报价日期："]
["序号","种类","品种名称","规格型号","质量要求","单位","暂定数量","含税单价（元）","合价（元）","品牌/产地","税率（增专）","使用区域","备注"]
[1,"管材\n（给水）","PE管","DE110*1.6","国标全新料、包检测","米",900,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心","PN1.6MPa 热熔连接、PE"]
[2,"管材\n（给水）","PE管","DE200*1.6","国标全新料、包检测","米",500,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心","PN1.6MPa 热熔连接、PE"]
[3,"管材\n（给水）","PE管","DE75*1.6","国标全新料、包检测","米",200,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心","PN1.6MPa 热熔连接、PE"]
[4,"管材\n（给水）","PE管","DE32*1.6","国标全新料、包检测","米",200,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心","PN1.6MPa 热熔连接、PE"]
[5,"管材\n（给水）","PE管","DE90*1.6","国标全新料、包检测","米",30,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心","PN1.6MPa 热熔连接、PE"]
[6,"管件\n（给水）","给水水表","DE90","国标全新料、包检测","块",3,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心","1.6MPa 配套螺丝、垫、法兰连接"]
[7,"管件\n（给水）","给水水表","DE110","国标全新料、包检测","块",3,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心","1.6MPa 配套螺丝、垫、法兰连接"]
[8,"管件\n（给水）","蝶阀","De63","国标全新料、包检测","个",6,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心","1.6MPa 配套螺丝、垫、法兰连接"]
[9,"管件\n（给水）","蝶阀","DE110","国标全新料、包检测","个",6,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心","1.6MPa 配套螺丝、垫、法兰连接"]
[10,"管件\n（给水）","止回阀","De90","国标全新料、包检测","个",3,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心","1.6MPa 配套螺丝、垫、法兰连接"]
[11,"管件\n（给水）","止回阀","De110","国标全新料、包检测","个",3,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心","1.6MPa 配套螺丝、垫、法兰连接"]
[12,"管件\n（给水）","伸缩接头","DN80","国标全新料、包检测","个",3,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心","1.6MPa 配套螺丝、垫、法兰连接"]
[13,"管件\n（给水）","伸缩接头","DN100","国标全新料、包检测","个",3,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心","1.6MPa 配套螺丝、垫、法兰连接"]
[14,"管件\n（给水）","法兰片","DE90","国标全新料、包检测","片",6,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心","配套螺丝、胶垫"]
[15,"管件\n（给水）","法兰片","DE110","国标全新料、包检测","片",6,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心","配套螺丝、胶垫"]
[16,"管件\n（给水）","法兰","DE90","国标全新料、包检测","个",6,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心","热熔连接、法兰配套、PE"]
[17,"管件\n（给水）","法兰","DE110","国标全新料、包检测","个",6,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心","热熔连接、法兰配套、PE"]
[18,"管件\n（给水）","三通","DE200*90","国标全新料、包检测","个",3,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心","PN1.6MPa 热熔连接、PE"]
[19,"管件\n（给水）","三通","DE200*160","国标全新料、包检测","个",3,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心","PN1.6MPa 热熔连接、PE"]
[20,"管件\n（给水）","三通","DE110*75","国标全新料、包检测","个",6,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心","PN1.6MPa 热熔连接、PE"]
[21,"管件\n（给水）","三通","DE110*32","国标全新料、包检测","个",3,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心","PN1.6MPa 热熔连接、PE"]
[22,"管件\n（给水）","弯头90度","DE200","国标全新料、包检测","个",12,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心","PN1.6MPa 热熔连接、PE"]
[23,"管件\n（给水）","直接","DE200*160","国标全新料、包检测","个",3,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心","PN1.6MPa 热熔连接、PE"]
[24,"管件\n（给水）","弯头90度","DE110","国标全新料、包检测","个",40,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心","PN1.6MPa 热熔连接、PE"]
[25,"管件\n（给水）","弯头45度","DE110","国标全新料、包检测","个",20,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心","PN1.6MPa 热熔连接、PE"]
[26,"管件\n（给水）","直接","DE200*110","国标全新料、包检测","个",3,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心","PN1.6MPa 热熔连接、PE"]
[27,"管件\n（给水）","直接","DE110*32","国标全新料、包检测","个",6,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心","PN1.6MPa 热熔连接、PE"]
[28,"电管","玻璃钢管","160","国标全新料、包检测","米",5000,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心","配套管件管枕 壁厚5mm"]
[29,"管材\n（给水）","PE管","DE315*1.6","国标全新料、包检测","米",700,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"络邦湖","PN1.6MPa 热熔连接、PE"]
[30,"管件\n（给水）","弯头90度","DE315","国标全新料、包检测","个",6,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"络邦湖","PN1.6MPa 热熔连接、PE"]
[31,"管件\n（给水）","变径直接","DE315*200","国标全新料、包检测","个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"络邦湖","PN1.6MPa 热熔连接、PE"]
[]
["总计",null,"小写：",null,null,"大写："]
["备注","1、付款方式",null,null,"A) 合同签订后 5 内，支持合同价款的 20 % 作为预付款；\nB) 货物运至指定地点，经验收合格后付至已供货物价款的 60 %；\nC) 供货全部结束半年后，无息支付至经验收合格货物价款的 85 %。\nD) 剩余货款的 15 %在需方验收合格之日起一年后一次性无息支付。"]
[null,"2、交货地点",null,null,"贵州省都匀市第四届中国绿化博览园建设项目大千生态环境集团股份有限公司项目施工现场"]
[null,"3、供方承诺",null,null,"报价真实有效"]
[null,"4、其他\n",null,null,"付款方式：电汇、转账。"]
["供方签字：",{"$nulls":5},"供方盖章："]
[]
[]
[]
[]
[]
["备注：",null,"1、此表为非苗采购比价单附件，比价单上传需附供方签字盖章报价单（无效报价单不计入有效询价单位）；"]
[null,null,"2、报价需附相应材料小样（无法提供小样附实景参数照片）。如遇报价照片与实际到货照片不符，需方有权退货并追究其责任。"]
[null,null,"3、材料价为到项目工地全费用价，工地全费用价含材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费（验收前）、供应商利润、增值税发票等。"]