{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["采购清单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":89},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"采购清单","index":0,"n_rows":100,"n_cols":12,"rows_kept":100,"merged":[[0,0,0,11],[1,8,1,11],[2,0,2,11],[3,0,3,11],[86,1,86,2],[86,4,86,11],[87,0,90,0],[87,1,87,2],[87,3,87,11],[88,1,88,2],[88,3,88,11],[89,1,89,2],[89,3,89,11],[90,1,90,2],[90,3,90,11],[91,0,96,4],[91,5,96,11],[97,1,97,11],[98,1,98,11],[99,1,99,11]]}
["贵州省都匀市第四届中国绿化博览会博览园建设项目电缆采购清单"]
[{"$nulls":8},"表格编码：  "]
["项目名称：贵州省都匀市第四届中国绿化博览会博览园建设项目电缆采购                                    项目编号：2019001"]
["供方： （公司名称）                                联系人：               联系方式：               报价日期："]
["序号","品种名称","规格型号","质量要求","单位","暂定数量","含税单价（元）","合价（元）","品牌/产地","税率（增专）","使用区域","备注"]
[1,"电缆","YJV-0.6/1kv 3×4","国标全新料、包检测","m","1400",{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"南广场"]
[2,"电缆","YJV-0.6/1kv 5×16","国标全新料、包检测","m","200",{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"南广场"]
[3,"电缆","YJV-0.6/1kv 4×50+1×35","国标全新料、包检测","m","100",{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"南湖"]
[4,"电缆","YHS-2×6","国标全新料、包检测","m",100,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"南湖"]
[5,"电缆","YJV-0.6/1kv 2×6+PE6","国标全新料、包检测","m","3800",{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"北湖湖区"]
[6,"电缆","YHS-2×6","国标全新料、包检测","m","300",{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"北湖湖区"]
[7,"电缆","YJV-0.6/1kv 2×6+PE6","国标全新料、包检测","m","1300",{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"密林探幽"]
[8,"电缆","YJV-0.6/1kv 2×6+PE6","国标全新料、包检测","m","1200",{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"花谷"]
[9,"电缆","YJV-3×10","国标全新料、包检测","m","2500",{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"聆风草坡"]
[10,"电缆","YJV-2×6+PE6","国标全新料、包检测","m","1100",{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"贵山行旅"]
[11,"电缆","JHS-3×6+PE6","国标全新料、包检测","m","290",{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"贵山行旅"]
[12,"电缆","YJV-3×10","国标全新料、包检测","m","2600",{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"绿匀苑"]
[13,"电缆","YJV-5×6","国标全新料、包检测","m","800",{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"绿匀苑"]
[14,"电缆","YJV-4×25+1×16","国标全新料、包检测","m","60",{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"绿匀苑"]
[15,"电缆","YJV-4×35+1×25","国标全新料、包检测","m","20",{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"绿匀苑"]
[16,"电缆","YJV-4×150+1×70","国标全新料、包检测","m","180",{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"绿匀苑"]
[17,"电缆","PC32","国标全新料、包检测","m","3200",{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"绿匀苑"]
[18,"电缆","PC50","国标全新料、包检测","m","50",{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"绿匀苑"]
[19,"电缆","vv-1kv-2*16","国标全新料、包检测","m","5000",{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"市政马鞍山大道"]
[20,"电缆","JHS-2×6+PE6","国标全新料、包检测","m",720,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[21,"电缆","YJV22-4×6-FC","国标全新料、包检测","m",100,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[22,"电缆","YJV-2×6+PE6","国标全新料、包检测","m",270,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[23,"电缆","YJV-2×6+PE6","国标全新料、包检测","m",320,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[24,"电缆","YJV-2×6+PE6","国标全新料、包检测","m",290,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[25,"电缆","JHS-2×6+PE6","国标全新料、包检测","m",100,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[26,"电缆","JHS-4×6+PE6","国标全新料、包检测","m",130,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[27,"电缆","YJV-2×6+PE6","国标全新料、包检测","m",230,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[28,"电缆","YJV-2×6","国标全新料、包检测","m",80,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[29,"电缆","JHS-2×6","国标全新料、包检测","m",65,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[30,"电缆","YJV22-4×6","国标全新料、包检测","m",100,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[31,"电缆","JHS-2×6+PE6","国标全新料、包检测","m",{"$f":"228+167","v":395},{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[32,"电缆","JHS-2×6+PE6","国标全新料、包检测","m",490,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[33,"电缆","YJV-4×6+PE6","国标全新料、包检测","m",85,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[34,"电缆","JHS-2×6+PE6","国标全新料、包检测","m",30,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[35,"电缆","JHS-2×6","国标全新料、包检测","m",100,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[36,"电缆","YJV22-4×6","国标全新料、包检测","m",100,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[37,"电缆","YJV-2×4+PE4","国标全新料、包检测","m",125,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[38,"电缆","YJV-2×4+PE4","国标全新料、包检测","m",90,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[39,"电缆","YJV-2×4+PE4","国标全新料、包检测","m",65,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[40,"电缆","YJV-2×4+PE4","国标全新料、包检测","m",10,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[41,"电缆","YJV-2×6+PE6","国标全新料、包检测","m",25,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[42,"电缆","YJV22-4×6","国标全新料、包检测","m",100,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[43,"电缆","JHS-3×6+PE6","国标全新料、包检测","m",50,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[44,"电缆","YJV-2×6+PE6","国标全新料、包检测","m",1000,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[45,"电缆","YJV-2×6+PE6","国标全新料、包检测","m",200,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[46,"电缆","YJV-3×10","国标全新料、包检测","m",1300,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[47,"电缆","JHS-2×6+PE6","国标全新料、包检测","m",1735,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[48,"电缆","YJV22-4×6-FC","国标全新料、包检测","m",500,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[49,"电缆","YJV-2×6+PE6","国标全新料、包检测","m",2335,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[50,"电缆","JHS-4×6+PE6","国标全新料、包检测","m",130,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[51,"电缆","YJV-2×6","国标全新料、包检测","m",80,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[52,"电缆","JHS-2×6","国标全新料、包检测","m",165,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[53,"电缆","YJV-4×6+PE6","国标全新料、包检测","m",85,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[54,"电缆","YJV-2×4+PE4","国标全新料、包检测","m",290,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[55,"电缆","JHS-3×6+PE6","国标全新料、包检测","m",50,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[56,"电缆","YJV-3×10","国标全新料、包检测","m",1300,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"中湖"]
[57,"电缆","YJV22-0.6/1KV 4*185+1*95","国标全新料、包检测","m",160,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"花园餐厅"]
[58,"电缆","YJV22-0.6/1KV 4*120+1*70","国标全新料、包检测","m",150,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"花园餐厅"]
[59,"电缆","YJV22-0.6/1KV 4*95+1*50","国标全新料、包检测","m",950,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"花园餐厅"]
[60,"电缆","YJV22-0.6/1KV 4*25+1*16","国标全新料、包检测","m",150,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"花园餐厅"]
[61,"电缆","YJV22-0.6/1KV 5*10","国标全新料、包检测","m",150,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"花园餐厅"]
[62,"电缆","YJV22-0.6/1KV 5*6","国标全新料、包检测","m",600,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"花园餐厅"]
[63,"电缆","YJV22-0.6/1KV 4*240+1*120","国标全新料、包检测","m",165,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店"]
[64,"电缆","YJV22-0.6/1KV 4*150+1*70","国标全新料、包检测","m",210,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店"]
[65,"电缆","YJV22-0.6/1KV 4*120+1*70","国标全新料、包检测","m",200,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店"]
[66,"电缆","YJV22-0.6/1KV 4*95+1*50","国标全新料、包检测","m",80,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店"]
[67,"电缆","YJV22-0.6/1KV 4*70+1*35","国标全新料、包检测","m",415,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店"]
[68,"电缆","YJV22-0.6/1KV 4*50+1*25","国标全新料、包检测","m",250,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店"]
[69,"电缆","YJV22-0.6/1KV 4*35+1*16","国标全新料、包检测","m",50,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店"]
[70,"电缆","YJV22-0.6/1KV 4*25+1*16","国标全新料、包检测","m",80,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店"]
[71,"电缆","YJV22-0.6/1KV 5*6","国标全新料、包检测","m",20,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店"]
[72,"电缆","YJV22-0.6/1KV 4*240+1*120","国标全新料、包检测","m",200,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心"]
[73,"电缆","YJV22-0.6/1KV 4*185+1*95","国标全新料、包检测","m",300,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心"]
[74,"电缆","YJV22-0.6/1KV 4*70+1*35","国标全新料、包检测","m",1160,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心"]
[75,"电缆","YJV22-0.6/1KV 4*50+1*25","国标全新料、包检测","m",720,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心"]
[76,"电缆","YJV22-0.6/1KV 4*35+1*16","国标全新料、包检测","m",720,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心"]
[77,"电缆","YJV22-0.6/1KV 4*25+1*16","国标全新料、包检测","m",280,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心"]
[78,"电缆","YJV22-0.6/1KV 5*16","国标全新料、包检测","m",240,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心"]
[79,"电缆","YJV22-0.6/1KV 5*10","国标全新料、包检测","m",1320,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心"]
[80,"电缆","YJV22-0.6/1KV 5*6","国标全新料、包检测","m",110,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"游客中心"]
[]
["总计","小写：",null,null,"大写："]
["备注","1、付款方式",null,"A）合同签订后 5 日内，支付至合同价款的 20 %作为预付款；                                                                                           B) 货到现场，经验收合格30个工作日内支付至已供货物价款的 100 %。"]
[null,"2、交货地点",null,"贵州省都匀市第四届中国绿化博览园建设项目大千生态环境集团股份有限公司项目施工现场"]
[null,"3、供方承诺",null,"报价真实有效"]
[null,"4、其他",null,"付款方式：电汇、转账。"]
["供方签字：",{"$nulls":4},"供方盖章："]
[]
[]
[]
[]
[]
["备注：","1、此表为非苗采购比价单附件，比价单上传需附供方签字盖章报价单（无效报价单不计入有效询价单位）；"]
[null,"2、报价需附相应材料小样（无法提供小样附实景参数照片）。如遇报价照片与实际到货照片不符，需方有权退货并追究其责任。"]
[null,"3、材料价为到项目工地全费用价，工地全费用价含材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费（验收前）、供应商利润、增值税发票等。"]