{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":60,"n_cols":12,"rows_kept":60,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[52,1,52,11],[53,1,53,11],[54,1,54,11],[57,2,57,4],[59,2,59,4]]}
["VRV空调设备及新风设备采购报价清单"]
["工程名称：第四届中国绿博会游客服务中心、花园餐厅、都匀台酒店建筑工程"]
["序号","设备名称","技术参数","单位","数量","品牌范围","供应单价","供应合价","投标品牌","投标设备型号","其他","备注"]
["一","游客服务中心"]
["（一）","VRV空调设备"]
[1,"多联机室外机","顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机）\n制冷量73KW，制热量81KW，IPLV8.5","台",2]
[2,"多联机室外机","顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机）\n制冷量56KW，制热量63KW，IPLV8.8","台",3]
[3,"多联机室外机","顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机）\n制冷量61.5KW，制热量69KW，IPLV8.8","台",3]
[4,"多联体室内机","制冷量6.3KW，制热量7.1KW","台",{"$f":"4+11+8+8","v":31}]
[5,"室内机四面出风嵌入式","制冷量10KW，制热量11.2KW","台",3]
[6,"室内机四面出风嵌入式","制冷量8KW，制热量9KW","台",{"$f":"6+6+6+6","v":24}]
[7,"室内机四面出风嵌入式","制冷量5.6KW，制热量6.3KW","台",2]
[8,"室内机风管式","制冷量4.5KW，制热量5KW","台",{"$f":"2+1+2","v":5}]
[9,"室内机风管式","制冷量2.8KW，制热量3.2KW","台",1]
[10,"室内机风管式","制冷量7.1KW，制热量8KW","台",{"$f":"2+1","v":3}]
[11,"室内机风管式","制冷量3.6KW，制热量4KW","台",2]
[34,"线控器","配套线控器","套",33]
[null,"小计："]
["一","花园餐厅"]
["（一）","VRV空调设备"]
[1,"多联机室外机","顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机）\n制冷量90KW，制热量100KW，IPLV8.3","台",{"$f":"2+2+1+1","v":6}]
[2,"多联机室外机","顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机）\n制冷量73KW，制热量81.5KW，IPLV8.5","台",{"$f":"1+1","v":2}]
[2,"多联机室外机","顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机）\n制冷量73KW，制热量81.5KW，IPLV8.5","台",{"$f":"1+1","v":2}]
[11,"室内机风管式","制冷量14KW，制热量16KW","台",54]
[30,"线控器","配套线控器","套",27]
[null,"小计："]
["一","都匀台暖通工程"]
["（一）","VRV空调设备"]
[1,"多联机室外机","顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机）\n制冷量73KW，制热量81KW，IPLV8.5","台",1]
[2,"多联机室外机","顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机）\n制冷量33.5KW，制热量37.5KW，IPLV9.6","台",1]
[3,"多联机室外机","顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机）\n制冷量45KW，制热量50KW，IPLV9.2","台",{"$f":"1+1+1","v":3}]
[4,"多联机室外机","顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机）\n制冷量61.5KW，制热量69KW，IPLV8.8","台",1]
[5,"多联机室外机","顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机）\n制冷量56KW，制热量63KW，IPLV8.8","台",1]
[6,"多联机室外机","顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机）\n制冷量163.5KW，制热量182.5KW，IPLV8.3","台",2]
[7,"多联机室外机","顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机）\n制冷量134.5KW，制热量150.5KW，IPLV8.3","台",2]
[8,"室内机风管式","制冷量4.5KW，制热量5KW","台",3]
[9,"室内机风管式","制冷量2.8KW，制热量3.2KW","台",2]
[10,"室内机风管式","制冷量7.1KW，制热量8KW","台",49]
[11,"室内机风管式","制冷量8KW，制热量9KW","台",2]
[12,"室内机风管式","制冷量10KW，制热量11.5KW","台",26]
[13,"室内机风管式","制冷量12.5KW，制热量14KW","台",3]
[34,"线控器","配套线控器","套",32]
[null,"小计："]
["（二）","新风设备"]
[1,"全热回收新风换气机 ","风量300m3/h 全压：100Pa","台",2]
[1,"全热回收新风换气机 ","风量400m3/h 全压：100Pa","台",1]
[1,"全热回收新风换气机 ","风量500m3/h 全压：100Pa","台",6]
[1,"全热回收新风换气机 ","风量5000m3/h 全压：100Pa","台",2]
[30,"线控器","配套线控器","套",11]
[null,"小计："]
[null,"合计："]
[]
[null,"注：1、以上报价清单要求的品牌范围为：格力，美的，海尔，三星，日立，东芝，要求的品牌范围以外的投标不接受"]
[null,"    2、投标单位因填报供应单价、投标的品牌及设备型号，如有其它内容可在“其它”栏填写。"]
[null,"    3、供应单价包含设备费、运输费、包装费、运输损耗费及增值税税金，增值税税率要求按13%统一报价。"]
[]
[]
[null,null,"投标单位（公章）："]
[null,null,"授权委托人："]
[null,null,"日    期：     2020   年    月     日"]